Załącznik nr 14 do SIWZ

SZCZEGÓŁY  SIECI  KOMPUTEROWEJ

CZĘŚCI  SKŁADOWE  SIECI

| lp | Nazwa | ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowy natynkowe np.: Panduit | 22 | 20 gniazd na 2 linie i 2 na 4 linie |
| 2 | moduł 6kt np.: Panduit | 77 | 38 linii – 76 modułów na oba końce kabla i 1 do routera |
| 3 | Kabel lub 304m np.: Panduit karton/szpula cat 6 | 2 |  |
| 4 | panel np.: Panduit | 1 |  |
| 5 | Szafa serwerowa OTS1 24U 600x1000mm (ZPAS) | 1 |  |
| 6 | koryta kablowe 2m | 45 |  |
| WYPOSAŻENIE SZAFY |  |  |  |
| 1 | Listwa zasilająca Zpas do szafy rack 19” | 1 |  |
| 2 | półka 446 x 650 Zpas rack 19” | 1 |  |
| 3 | Zaślepka 1u | 15 |  |
| 4 | patchkabel 0,5m | 22 | 22 kabli do łączenia linii z switchami do routera |
| 5 | UPS 2200VA (1980W) 230V R/T np.: Emerson Liebert PSI XR | 1 |  |
| 6 | prowadnica kabli | 1 |  |
| 7 | panel wentylacyjny PWD - 4W z termostatem | 1 |  |
| 8 | zaślepka pełna A szara 380x380 | 1 |  |
| 9 | zaślepka z przepustem szczotkowym B szara 210x280 | 2 |  |
| 10 | Szuflada na dokumentację | 1 |  |
| 11 | Zestaw śrub do mocowania | 2 |  |

Klimatyzator ścienny – ilość 1

- Wydajność chłodzenia (kW): 3.5kW

- Zaprojektowane do pracy ciągłej przez 24 godziny 7 dni w tygodniu

- Gwarancja producenta na sprężarkę: 5 Lat

- Klasa energetyczna Chłodzenia: A++

- Dodatkowy czujnik zapobiegający oszronieniu jednostki wewnętrznej

- Tryb chłodzenia do -20 °C

- System inwerterowy

- Pilot